## Hoja1
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO:
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO EN CHOSICA
1. CENTRO DE DÍA |  |  | SUB-TOTAL: | 2186 | m2
1.1 UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA: |  |  | SUB-TOTAL: | 366 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
SALA DE ESPERA | 90 | 130 | 1 | Rel. Directa: Admisión, Citas, Filiación, Caja, Archivo Clínico, Trabajo Social, Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes. | Sillas fijas, televisor | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 130
RECEPCIÓN Y CONTROL | 2 | 9 | 1 | Adyacente al archivo de historias médicas. | Mueble de recepción | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 9
ADMISIÓN | 3 | 9 | 1 | Ubicado en la entrada principal a la unidad. | Escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 9
CAJA | 3 | 12 | 1 | Ubicado en la entrada principal a la unidad. | Escritorio, PC, POS, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 12
ARCHIVO HISTORIAS CLÍNICAS | 2 | 18 | 1 | Adyacente a recepción y control. | Estantes, archivadores | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 18
SERVICIO SOCIAL | 3 | 15 | 1 | Cerca a consultorios, sala de espera, recepción y control | Escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 15
CONSULTORIO PSIQUIATRIA ADULTOS | 3 | 12 | 2 | Ingreso a través de la Sala de Espera, Recepción y Control | Camilla, escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 24
CONSULTORIO PSIQUIATRIA INFANTIL | 3 | 12 | 2 | Ingreso a través de la Sala de Espera, Recepción y Control | Camilla, escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 24
CONSULTORIO PSICOLOGÍA ADULTOS | 3 | 12 | 2 | Ingreso a través de la Sala de Espera, Recepción y Control | Camilla, escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 24
CONSULTORIO PSICOLOGÍA INFANTIL | 3 | 12 | 2 | Ingreso a través de la Sala de Espera, Recepción y Control | Camilla, escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 24
CONSULTORIO ADICCIONES | 3 | 12 | 1 | Ingreso a través de la Sala de Espera, Recepción y Control | Camilla, escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 12
TÓPICO | 3 | 16 | 1 | Cerca a consultorios, sala de espera, recepción y control | Camilla, escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 16
SS.HH. PACIENTES (M) | 4 | 10 | 1 | Adyacente a sala de espera |  | 2.5 | Natural/Artificial | Ductos | 10
SS.HH. PACIENTES (H) | 6 | 14 | 1 | Adyacente a sala de espera | Inodoros, urinarios, lavabos | 2.5 | Natural/Artificial | Ductos | 14
ESTAR DEL PERSONAL | 10 | 15 | 1 | Consecutivo a consultorios | Sillones, mesa | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 15
SS.HH. PERSONAL | 1 | 5 | 2 | Junto al estar del personal | Inodoros, urinarios, lavabos | 2.5 | Natural/Artificial | Ductos | 10
1.2. UNIDAD DE EMERGENCIAS |  |  | SUB-TOTAL: | 252 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
HALL INGRESO | 20 | 25 | 1 | Al ingreso de la unidad | … | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 25
SALA DE ESPERA | 20 | 30 | 1 | Rel. Directa: Admisión, Citas, Filiación, Caja, Archivo Clínico, Trabajo Social, Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes. | Sillas fijas, televisor | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 30
ADMISIÓN Y CONTROL | 3 | 9 | 1 | Ubicado en la entrada principal a la unidad. | Escritorio, PC, teléfono, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 9
TRIAJE | 3 | 9 | 1 | Al ingreso de la unidad |  | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 9
HALL DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS | 1 | 10 | 1 | Al ingreso de la unidad | Camillas, sillas de ruedas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 10
JEFATURA | 3 | 12 | 1 | Alejado de ambientes de atención | Escritorio, PC, teléfono, archivadores, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 12
ESTAR MÉDICO | 4 | 15 | 1 | Alejado de ambientes de atención | Sillones, mesa | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 15
TÓPICO ADULTOS | 3 | 16 | 1 | … | Camilla, escritorio | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 16
TÓPICO NIÑOS | 3 | 16 | 1 | … | Camilla, escritorio | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 16
TRABAJO DE ENFERMERAS | 8 | 20 | 1 | … | Escritorio, mesa de trabajo, despensa de materiales | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 20
CUARTO AISLADO | 3 | 12 | 1 | Alejado de la sala de espera, comunicado con sala de observación | Camilla, biombo | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 12
SALA DE OBSERVACIÓN | 2 | 8 | 1 | Alejado de la sala de espera, comunicado con cuarto aislado | Escritorio, PC | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 8
ROPA LIMPIA | 1 | 12 | 1 | Cerca de despacho enfermeras | … | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 12
ROPA SUCIA | 1 | 12 | 1 | Cerca de despacho enfermeras | … | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 12
S.H. PERSONAL | 1 | 5 | 2 | Cerca del estar médico | Inodoros, urinarios, lavabos | 2.5 | Natural/Artificial | Ductos | 10
S.H. PACIENTES (H) | 6 | 20 | 1 | Cerca de sala de espera | Inodoros, urinarios, lavabos | 2.5 | Natural/Artificial | Ductos | 20
S.H. PACIENTES (M) | 4 | 16 | 1 | Cerca de sala de espera | Inodoros,lavabos | 2.5 | Natural/Artificial | Ductos | 16
ESTACIONAMIENTO AMBULANCIAS | 2 ambulancias | 15 | 2 | Al ingreso de la unidad | … | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial |  | 30
1.3. AYUDA AL DIAGNÓSTICO |  |  | SUB-TOTAL: | 174 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
ESPERA Y CONTROL DE PACIENTES | 20 | 25 | 1 | Al ingreso de la unidad | Sillas, TV, mostrador de atención | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 25
JEFATURA | 3 | 12 | 1 | Acceso a demás ambientes de la unidad | Escritorio, PC, teléfono, archivadores, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 12
FARMACIA | 3 | 20 | 1 | Cerca de consultorios | Anaqueles, frontdesk, PC, sillas | 2.5 | Artificial | Natural, cruzada | 20
ENTREGA DE RESULTADOS | 2 | 15 | 1 | Cerca a sala de espera | Front desk, PC, Silla, Teléfono | 2.5 | Artificial | Natural | 15
LABORATORIO | 2 | 22 | 1 | Acceso solo para personal | Equipo de laboratorio, sillas, mesas de trabajo, PC | 2.5 | Artificial | A.C. | 22
RADIODIAGNOSTICO | 6 | 30 | 1 | Acceso restringido para personal y pacientes a analizar | Equipo de radiodiagnóstico, escritorio, PC | 2.5 | Artificial | A.C. | 30
ELECTRODIAGNÓSTICO | 6 | 30 | 1 | Acceso restringido para personal y pacientes a analizar | Equipo de electrodiagnóstico, escritorio, PC | 2.5 | Artificial | A.C. | 30
DEPÓSITO DE EQUIPOS | 4 | 20 | 1 | … | … | 2.5 | Artificial | A.C. | 20
1.4. DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN |  |  | SUB-TOTAL: | 1394 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
HALL INGRESO | 100 | 180 | 1 | Al ingreso de la unidad | … | Doble altura | Natural, abundante | Natural/Artificial | 180
DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN | 3 | 16 | 1 | Al ingreso de la unidad | PC, teléfono, escritorio, silla giratoria | 2.5 | Natural | Natural | 16
ESTAR DE PROFESORES | 5 | 20 | 1 | Cerca a vestuarios y talleres | Sillones, mesas | 2.8 | Natural | Natural | 20
VESTUARIOS PROFESORES | 5 | 20 | 2 | Cerca a estar y talleres | Lockers, banquillos | 2.8 | Mínima | Natural, cruzada | 40
VESTUARIOS PACIENTES | 8 | 24 | 2 | Cerca a talleres | Lockers, banquillos | 2.8 | Mínima | Natural, cruzada | 48
TALLER COCINA Y RESPOSTERIA | 16 | 100 | 1 | Vista al exterior, espacialidad, seguridad y buena iluminación | Cocina, horno, lavaplatos, reposteros, alacenas, mesas de trabajo | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 100
TALLER CORTE Y CONFECCIÓN | 16 | 80 | 1 | Vista al exterior, espacialidad, seguridad y buena iluminación | Mesa de trabajo, máquinas de cocer, almacenes | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 80
TALLER DE ARTETERAPIA | 16 | 80 | 1 | Vista al exterior, espacialidad, seguridad y buena iluminación | Caballetes, almacén para materiales | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 80
TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL | 16 | 100 | 1 | Espacialidad, seguridad | Cortinas oscuras, luces de escenario, almacén de utilería | 2.88 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 100
TALLER DE MÚSICA | 16 | 80 | 1 | Vista al exterior, espacialidad, seguridad y buena iluminación | Tratamiento acústico, almacen de instrumentos | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 80
TALLER DE CARPINTERÍA Y MANUALIDADES | 16 | 80 | 1 | Vista al exterior, espacialidad, seguridad y buena iluminación | Almacén, tornos, mesas de trabajo, almacenes | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 80
LABORATORIO DE COMPUTO | 16 | 75 | 1 | … | 16 PCs, instalaciones, pupitres, proyector | 2.88 | Artificial | Artificial | 75
TERAPIA GRUPAL | 16 | 75 | 1 | Con vista a áreas verdes | Pupitres, pizarra, proyector | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 75
TERAPIA FAMILIAR | 16 | 75 | 1 | Con vista a áreas verdes | Pupitres, pizarra, proyector | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 75
AULA POLIVALENTE | 16 | 75 | 2 | Con vista a áreas verdes | Pupitres, pizarra, proyector | 2.88 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 150
GIMNASIO | 16 | 50 | 1 | Vista al exterior, espacialidad, seguridad y buena iluminación | Equipo de Gimnasio | 4 | Natural/ artificial | Natural, cruzada | 50
YOGA | 16 | 50 | 1 | Vista al exterior, espacialidad, seguridad y buena iluminación | Cojines, petates, barandas, etc. | 4 | Natural, abundante | Natural, cruzada | 50
HIDROTERAPIA | 16 | 45 | 1 | Adyacente al gimnasio | Tinas y tanques terapéuticos | 4 | Natural | Natural o temporizada | 45
COMEDOR | … | 50 | 1 | Cerca a talleres | … | 8 | Natural/ artificial | Natural, cruzada | 50
HUERTO | 20 | 150 | 1 | … | … | … | … | … |  | 150
2. RESIDENCIAS PROTEGIDAS |  |  | SUB-TOTAL | 666 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
HABITACIÓN PACIENTES | 3 | 32 | 12 | Con vista a áreas verdes, acceso a sala, comedor, etc. | Cama, veladores, closets | 2.5 | Natural, abundante | Natural | 384
BAÑO POR HABITACIÓN | 3 | 5 | 12 | Dentro de habitación | Inodoro, lavadero, ducha. Cada cubículo independiente | 2.5 | No especifica | Natural, ductos | 60
COMEDOR | 13 | 15 | 3 | Central | Mesa, sillas | 2.5 | Natural, abundante | Natural | 45
SALA DE DÍA | 2 | 15 | 3 | Central | Sillones, mueble TV | 2.5 | Natural, abundante | Natural | 45
SALA DE ACTIVIDADES | 15 | 15 | 3 | Central | … | 2.5 | Natural, abundante | Natural | 45
TÓPICO | 3 | 12 | 3 | Central | Escritorio, sillas, camilla | 2.5 | Natural | Natural | 36
HABITACIÓN DEL CUIDADOR | 1 | 12 | 3 | Cerca de pacientes | Cama, velador, closet | 2.5 | Natural | Natural | 36
BAÑO CUIDADOR | 1 | 5 | 3 | Dentro de habitación | Inodoro, lavadero, ducha, espejo | 2.5 | No especifica | Natural, ductos | 15
3. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN |  |  | SUB-TOTAL: | 144 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
SALA DE ESPERA | 10 | 18 | 1 | Al ingreso de la unidad | Sillas, TV | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 18
SECRETARÍA | 2 | 9 | 1 | Contacto directo con la sala de espera y dirección | Mostrador/escritorio, telefóno, PC, silla, etc. | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 9
DIRECCIÓN | 3 | 25 | 1 | Cerca de secretaría | Baño propio de 5 m2 | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 25
PROMOCIÓN | 2 | 16 | 1 | … | Escritorio, PC, teléfono, archivadores, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 16
PREVENCIÓN | 2 | 16 | 1 | … | Escritorio, PC, teléfono, archivadores, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 16
ESTADÍSTICA | 2 | 16 | 1 | … | Escritorio, PC, teléfono, archivadores, sillas | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 16
AULA CAPACITACIÓN | 10 | 24 | 1 | Cerca de sala de espera y secretaría | Pupitres, pizarra, proyector, podio, PC | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 24
SS.HH. PACIENTES | 1 | 5 | 2 | Cerca de sala de espera | Inodoros, urinarios, lavabos | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 10
SS.HH. PERSONAL | 1 | 5 | 2 | Adjuntos a estar del personal | Inodoros, urinarios, lavabos | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 10
ESTAR PERSONAL | 10 | 20 | 1 | Alejado de sala de espera con facil acceso desde todas las dependencias | Sillones, mesa | 2.5 | Natural/Artificial | Natural/Artificial | 20
4. SERVICIOS GENERALES |  |  | SUB-TOTAL | 688 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
MUELLE CARGA Y DESCARGA | 3 | 10 | 1 | Cerca al patio de maniobras, estacionamiento, ingreso independiente | … | 4 | No especifica | No especifica | 10
CONTROL DE SUMINISTROS | 3 | 8 | 1 | Adyacente a muelle | Mostrador | 2.1 | No especifica | No especifica | 8
VESTÍBULO | 3 | 4 | 1 | Adyacente a muelle | … | 4.5 | No especifica | No especifica | 4
DESPENSA SECA | 1 | 30 | 1 | Adayacente a control | Despensa | 2.8 | No especifica | No especifica | 30
DESPENSA FRÍA | 1 | 30 | 1 | Adayacente a control | Equipos de refrigeración | 2.8 | No especifica | No especifica | 30
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS | 6 | 60 | 1 | Cerca de despensas | Cocinas, lavaderos, mesas de trabajo, utencilios de cocina | 2.3 | No especifica | No especifica | 60
JEFATURA | 2 | 9 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Escritorio, PC, teléfono | 2.1 | Natural | Natural | 9
COMEDOR DEL PERSONAL | 70 | 40 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Mesas, sillas | 2.8 | Natural | Natural, cruzada | 40
CUARTO DE LIMPIEZA | 1 | 4 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Estantes | 2.1 | No especifica | No especifica | 4
DEPÓSITO DE RESIDUOS | 1 | 3 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Contenedoresde basura | 2.1 | No especifica | No especifica | 3
LAVANDERÍA Y ROPERÍA
RECIBO ROPA SUCIA | 1 | 10 | 1 | Al ingreso de la unidad | Mostrador | 2.1 | No especifica | No especifica | 10
ALMACÉN ROPA SUCIA | 1 | 20 | 1 | Adyacente a recibo | Estantes | 2.1 | No especifica | No especifica | 20
LAVADO, CENTRIFUGADO, SECADO Y PLANCHADO | 3 | 43 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Lavadoras, secadoras, planchas industriales | 2.1 | No especifica | No especifica | 43
COSTURA | 1 | 15 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Mesas de trabajo, máquinas de coser | 2.1 | No especifica | No especifica | 15
ALMACÉN | 1 | 20 | 1 | Adyacente a costura | Estantes | 2.1 | No especifica | No especifica | 20
JEFATURA | 2 | 9 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Escritorio, PC, teléfono | 2.1 | Natural | Natural | 9
MANTENIMIENTO Y TALLERES
PINTURA | 2 | 18 | 1 | … | Mesa de trabajo | 2.3 | Natural | Natural | 18
CARPINTERÍA | 2 | 18 | 1 | … | Mesa de trabajo | 2.3 | Natural | Natural | 18
ELECTRICIDAD Y GRIFERÍA | 2 | 18 | 1 | … | Mesa de trabajo | 2.3 | Natural | Natural | 18
EQUIPOS MÉDICOS | 2 | 18 | 1 | … | Mesa de trabajo | 2.3 | Natural | Natural | 18
DEPÓSITO HERRAMIENTAS | 1 | 18 | 1 | … | Estantes | 2.3 | No especifica | No especifica | 18
DEPÓSITO MATERIALES | 1 | 18 | 1 | … | Estantes | 2.3 | No especifica | No especifica | 18
DEPÓSITO JARDINERÍA | 1 | 18 | 1 | … | Estantes | 2.3 | No especifica | No especifica | 18
JEFATURA | 2 | 9 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Escritorio, PC, teléfono | 2.1 | Natural | Natural | 9
LIMPIEZA
OFICINA | 2 | 10 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Escritorio, PC, teléfono | 2.3 | Natural | Natural | 10
VESTUARIO | 2 | 30 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Banquillas, duchas, lockers | 2.3 | Natural | Natural | 30
ESTAR | 6 | 10 | 1 | Vinculación con el resto de la unidad | Sillones | 2.3 | Natural | Natural | 10
ALMACÉN APARATOS DE LIMPIEZA | 1 | 16 | 1 | … | Estantes | 2.3 | Natural | Natural | 16
ALMACÉN DE MATERIAL Y ÚTILES DE LIMPIEZA | 1 | 12 | 1 | … | Estantes | 2.3 | No especifica | No especifica | 12
OTROS
CUARTO DE MÁQUINAS | 1 | 60 | 1 | … | … | … | No especifica | No especifica | 60
GRUPO ELECTRÓGENO | 1 | 40 | 1 | … | … | … | No especifica | No especifica | 40
SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 | 20 | 1 | … | … | … | No especifica | No especifica | 20
SS.HH. PERSONAL | 5 | 20 | 2 | … | Inodoros, lavabos, urinarios | 2.3 | No especifica | No especifica | 40
5. CENTRO SOCIOCULTURAL |  |  | SUB-TOTAL: | 1240 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
HALL INGRESO | 100 | 180 | 1 | Fácil accesibilidad desde el exterior | … | Doble altura | Natural, abundante | Natural/Artificial | 180
AUDITORIO | 200 | 250 | 1 | Accesibilidad y facilidad de evacuación | Butacas, elementos de escenario, instalaciones acústicas, eléctricas, etc. | … | Artificial | Artificial | 250
S.U.M. | 100 | 150 | 1 | Accesibilidad y facilidad de evacuación | Paneles móviles de subdivisión de ambientes | 2.5 | Artificial | Artificial | 150
FOYER | 60 | 100 | 1 | Alimenta a S.u.m. y Auditorio | … | 3 | Natural, abundante | Natural/Artificial | 100
SALA DE LECTURA | 30 | 120 | 1 | Ingreso directo desde hall, adyacente a mediateca | Mesas de lectura, sillas | 3 | Natural, abundante | Natural/Artificial | 120
MEDIATECA | 30 | 120 | 1 | Ingreso directo desde hall, adyacente a sala de lectura | TV, proyectores, sillones, equipos audiovisuales | 3 | Natural, abundante | Natural/Artificial | 120
DEPÓSITO | 3 | 45 | 1 | Adyacente a mediateca y sala de lectura | Estantes para libros | 2.1 | … | … | 45
CAPILLA | 20 | 40 | 1 | Ingreso independiente, fácil acceso desde el exterior | Sillas, altar | 3 | Natural | Natural | 40
CAFETERÍA | 40 | 160 | 1 | Ingreso independiente, fácil acceso desde el exterior | Equipos de cocina, mesas, sillas, mostrador | 2.5 | Natural | Natural, extracción | 160
GUARDERÍA | 15 | 75 | 1 | Ingreso independiente, fácil acceso desde el exterior | Juegos para niños, cunas, etc. | 2.5 | Natural | Natural | 75
ESTACIONAMIENTOS |  |  | SUB-TOTAL | 888 | m2
AMBIENTE | AFORO (PERSONAS) | ÁREA (m2) | N° AMBIENTES | UBICACIÓN PREFERENTE | EQUIPAMIENTO | h MÍN. | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | ÁREA CONST. (m2)
PARA PACIENTES Y VISITAS | 36 | 12.5 | 36 | … | … | 2.1 | Artificial | Ductos, extracción | 450
PARA MÉDICOS Y TÉCNICOS | 32 | 12.5 | 32 | … | … | 2.1 | Artificial | Ductos, extracción | 400
DISCAPACITADOS (1 CADA 25) | 2 | 19 | 2 | … | … | 2.1 | Artificial | Ductos, extracción | 38
TOTAL: |  |  | 5812 | m2
30% MUROS Y CIRCULACIONES: |  |  | 1743.6 | m2
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA: |  |  | 7555.6 | m2